## エアコンCO2＆冷暖房負荷 (記入例)
2021-2023 JCM設備補助CO2排出削減量計算（ヒートポンプエアコン）※記入例
事業名 | ホテルへの高効率エアコンの導入
実施サイト | 住所
| 緯度 | 33°26'04.1"S |  |  | 経度 | 70°41'02.7"W
| 標高 | 1300 | (m） | [9 empty] | 記入
冷暖房負荷の対象 | ホテル客室の冷暖房 | [11 empty] | 自動計算
（１）冷暖房負荷
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
日平均外気温(℃） | 15 | 18 | 22 | 24 | 28 | 32 | 33 | 32 | 29 | 24 | 20 | 16
１時間当り平均冷房負荷（KWh） | 0 | 0 | 0 | 500 | 1100 | 1300 | 1350 | 1300 | 1200 | 500 | 0 | 0
1日平均冷房稼働時間(h/日） | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 24 | 24 | 24 | 20 | 6 | 0 | 0
月の冷房稼働日数(日/月） | 0 | 0 | 0 | 10 | 25 | 30 | 31 | 31 | 30 | 15 | 0 | 0 | 年間冷房負荷計
月平均冷房負荷 （MWh/月） | 0 | 0 | 0 | 30 | 495 | 936 | 1004.4 | 967.2 | 720 | 45 | 0 | 0 | 4197.6
１時間当り平均暖房負荷（KWh） | 900 | 700 | 500 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 600 | 800
1日平均暖房稼働時間(h/日） | 18 | 14 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15
月の暖房稼働日数(日/月） | 31 | 28 | 24 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 21 | 31 | 年間暖房負荷計
月平均暖房負荷 （MWh/月） | 502.2 | 274.4 | 96 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 75.6 | 372 | 1360.2
（２）リファレンス機の消費電力量
リファレンスとなる エアコンの定格能力（ｋW) | 1月: 品番; 2月: RACU-30SW; 5月: 品番; 6月: RBCU-40SW; 9月: 品番; 10月: RCCU-50MW | 冷房能力合計
| 冷房能力 | 3 | 冷房COP | 3.8 | 冷房能力 | 4 | 冷房COP | 3.9 | 冷房能力 | 5 | 冷房COP | 3.5 | 1380
| 暖房能力 | 5 | 暖房COP | 4.5 | 暖房能力 | 6.6 | 暖房COP | 4.3 | 暖房能力 | 8.3 | 暖房COP | 4.2 | 暖房能力合計
| 1月: 台数; 2月: 80; 5月: 台数; 6月: 160; 9月: 台数; 10月: 100 | 2286
COP | 1月: 平均冷房Pcopc＝; 3月: 3.74; 5月: 平均暖房Pcoph＝; 7月: 4.3
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計
月平均冷房用消費電力量 （MWh/月) | 0 | 0 | 0 | 8.02 | 132.35 | 250.27 | 268.56 | 258.61 | 192.51 | 12.03 | 0 | 0 | 1122.35
月平均暖房用消費電力量 （MWh/月) | 116.79 | 63.81 | 22.33 | 5.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.72 | 17.58 | 86.51 | 316.32
（３）プロジェクト機の消費電力量
プロジェクト導入予定の エアコンの定格能力（ｋW) | 平均冷房Pcopc＝ 1月: 品番; 平均冷房Pcopc＝ 2月: PACU-30WW; 平均暖房Pcoph＝ 5月: 品番; 平均暖房Pcoph＝ 6月: PBCU-40WW; 4.3 9月: 品番; 4.3 10月: PCCU-50WW | 冷房能力合計
| 冷房能力 | 3.1 | 冷房COP | 4.2 | 冷房能力 | 4.3 | 冷房COP | 4.3 | 冷房能力 | 5.3 | 冷房COP | 4.1 | 1466
| 暖房能力 | 5.2 | 暖房COP | 4.8 | 暖房能力 | 6.9 | 暖房COP | 4.85 | 暖房能力 | 8.6 | 暖房COP | 4.7 | 暖房能力合計
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: 台数; 平均冷房Pcopc＝ 2月: 80; 平均暖房Pcoph＝ 5月: 台数; 平均暖房Pcoph＝ 6月: 160; 4.3 9月: 台数; 4.3 10月: 100 | 2380
COP | 平均冷房Pcopc＝ 1月: 平均冷房Pcopc＝; 3.74 3月: 4.21; 平均暖房Pcoph＝ 5月: 平均暖房Pcoph＝; 4.3 7月: 4.79
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計
月平均冷房用消費電力量 （MWh/月) | 0 | 0 | 0 | 7.13 | 117.58 | 222.33 | 238.57 | 229.74 | 171.02 | 10.69 | 0 | 0 | 997.06
月平均暖房用消費電力量 （MWh/月) | 104.84 | 57.29 | 20.04 | 5.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.34 | 15.78 | 77.66 | 283.96
◎CO2排出削減量
Q | 平均冷房Pcopc＝ 1月: CO2排出削減量; 4.79 12月: ton-CO2/年 | 88
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: Q=Ry-Py | ※この値を実施計画書に記載
Ry | 平均冷房Pcopc＝ 1月: リファレンスCO2排出量; 4.79 12月: ton-CO2/年 | 805.6552
Py | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトCO2排出量; 4.79 12月: ton-CO2/年 | 717.3712
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: Ｒｙ＝（RＱeｙｃ+ＲＱeyh）×gef; 4.79 12月: ton-CO2/年 | 805.6552
RＱeyc | 平均冷房Pcopc＝ 1月: リファレンスの場合の冷房時年間消費電力量; 4.79 12月: MWh/年 | 1122.35
RＱeyh | 平均冷房Pcopc＝ 1月: リファレンスの場合の暖房時年間消費電力量; 4.79 12月: MWh/年 | 316.32
ｇeｆ | 平均冷房Pcopc＝ 1月: グリッド電力のCO2排出係数; 4.79 12月: ton-CO2/年 | 0.56
| 出典： | 2019年度JCM設備補助公募要領
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: Pｙ＝（PQeｙh+PQeyh)×gef; 4.21 4月: ton-CO2/年; 4.79 12月: ton-CO2/年 | 717.3712
PＱeyc | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトの場合の冷房時年間消費電力量; 平均暖房Pcoph＝ 6月: MWh/年; 4.79 12月: MWh/年 | 997.06
PＱeyh | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトの場合の暖房時年間消費電力量; 平均暖房Pcoph＝ 6月: MWh/年; 4.79 12月: MWh/年 | 283.96
ｇeｆ | 平均冷房Pcopc＝ 1月: グリッド電力のCO2排出係数; 4.21 4月: ton-CO2/MWｈ; 4.79 12月: ton-CO2/年 | 0.56
| 出典： | 2019年度JCM設備補助公募要領
この記入例では、冷暖房負荷をホテル全体でまとめて計算している。負荷対象を分けて計算できる場合や、エアコン機種が多い場合などは、シートをコピーするなど工夫して作成願います。

## エアコンCO2＆冷暖房負荷 (記入用 )
2021-2023 JCM設備補助CO2排出削減量計算（ヒートポンプエアコン）
事業名
実施サイト | 住所
| 緯度 |  |  |  | 経度
| 標高 |  | (m） | [9 empty] | 記入
冷暖房負荷の対象 | [12 empty] | 自動計算
（１）冷暖房負荷
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月
日平均外気温(℃）
１時間当り平均冷房負荷（KWh）
1日平均冷房稼働時間(h/日）
月の冷房稼働日数(日/月） | [12 empty] | 年間冷房負荷計
月平均冷房負荷 （MWh/月） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
１時間当り平均暖房負荷（KWh）
1日平均暖房稼働時間(h/日）
月の暖房稼働日数(日/月） | [12 empty] | 年間暖房負荷計
月平均暖房負荷 （MWh/月） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（２）リファレンス機の消費電力量
リファレンスとなる エアコンの定格能力（ｋW) | [12 empty] | 冷房能力合計 | bar: 1月 to 3月; 5月 to 7月; 9月 to 11月
| 1月: 冷房能力; 3月: 冷房COP; 5月: 冷房能力; 7月: 冷房COP; 9月: 冷房能力; 11月: 冷房COP | 0
| 1月: 暖房能力; 3月: 暖房COP; 5月: 暖房能力; 7月: 暖房COP; 9月: 暖房能力; 11月: 暖房COP | 暖房能力合計
0 | bar: 1月 to 2月; 5月 to 6月; 9月 to 10月
COP | 1月: 平均冷房Pcopc＝; 3月: #DIV/0!; 5月: 平均暖房Pcoph＝; 7月: #DIV/0!
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計
月平均冷房用消費電力量 （MWh/月) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
月平均暖房用消費電力量 （MWh/月) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
（３）プロジェクト機の消費電力量
プロジェクト導入予定の エアコンの定格能力（ｋW) | [12 empty] | 冷房能力合計 | bar: 平均冷房Pcopc＝ 1月 to #DIV/0! 3月; 平均暖房Pcoph＝ 5月 to #DIV/0! 7月; #DIV/0! 9月 to #DIV/0! 11月
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: 冷房能力; #DIV/0! 3月: 冷房COP; 平均暖房Pcoph＝ 5月: 冷房能力; #DIV/0! 7月: 冷房COP; #DIV/0! 9月: 冷房能力; #DIV/0! 11月: 冷房COP | 0
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: 暖房能力; #DIV/0! 3月: 暖房COP; 平均暖房Pcoph＝ 5月: 暖房能力; #DIV/0! 7月: 暖房COP; #DIV/0! 9月: 暖房能力; #DIV/0! 11月: 暖房COP | 暖房能力合計
0 | bar: 平均冷房Pcopc＝ 1月 to 平均冷房Pcopc＝ 2月; 平均暖房Pcoph＝ 5月 to 平均暖房Pcoph＝ 6月; #DIV/0! 9月 to #DIV/0! 10月
COP | 平均冷房Pcopc＝ 1月: 平均冷房Pcopc＝; #DIV/0! 3月: #DIV/0!; 平均暖房Pcoph＝ 5月: 平均暖房Pcoph＝; #DIV/0! 7月: #DIV/0!
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年間合計
月平均冷房用消費電力量 （MWh/月) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
月平均暖房用消費電力量 （MWh/月) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
◎CO2排出削減量
Q | 平均冷房Pcopc＝ 1月: CO2排出削減量; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: Q=Ry-Py | ※この値を実施計画書に記載
Ry | 平均冷房Pcopc＝ 1月: リファレンスCO2排出量; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
Py | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトCO2排出量; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: Ｒｙ＝（RＱeｙｃ+ＲＱeyh）×gef; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
RＱeyc | 平均冷房Pcopc＝ 1月: リファレンスの場合の冷房時年間消費電力量; #DIV/0! 12月: MWh/年 | #DIV/0!
RＱeyh | 平均冷房Pcopc＝ 1月: リファレンスの場合の暖房時年間消費電力量; #DIV/0! 12月: MWh/年 | #DIV/0!
ｇeｆ | 平均冷房Pcopc＝ 1月: グリッド電力のCO2排出係数; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年 | 0.56
| 出典： | 2019年度JCM設備補助公募要領
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| 平均冷房Pcopc＝ 1月: Pｙ＝（PQeｙh+PQeyh)×gef; #DIV/0! 4月: ton-CO2/年; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年 | #DIV/0!
PＱeyc | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトの場合の冷房時年間消費電力量; 平均暖房Pcoph＝ 6月: MWh/年; #DIV/0! 12月: MWh/年 | #DIV/0!
PＱeyh | 平均冷房Pcopc＝ 1月: プロジェクトの場合の暖房時年間消費電力量; 平均暖房Pcoph＝ 6月: MWh/年; #DIV/0! 12月: MWh/年 | #DIV/0!
ｇeｆ | 平均冷房Pcopc＝ 1月: グリッド電力のCO2排出係数; #DIV/0! 4月: ton-CO2/MWｈ; #DIV/0! 12月: ton-CO2/年 | 0.56
| 出典： | 2019年度JCM設備補助公募要領

## エアコンCO2(簡易版）作成例
2021-2023 JCM設備補助CO2排出削減量計算（ヒートポンプエアコン）※作成例
事業名 | ホテルへの高効率エアコンの導入
実施サイト | 住所
| 緯度 | 33°26'04.1"S |  | 経度 | 70°41'02.7"W
| 標高 | 1300 | (m） |  |  |  | 記入
冷暖房負荷の対象 | ホテル客室の冷暖房 | [5 empty] | 自動計算
◎CO2排出削減量
Q | CO2排出削減量 |  |  |  |  | ton-CO2/年 | #DIV/0!
Q=(Ryc-Pyc)+(Ryh-Pyh)
Ryc | 冷房時リファレンスCO2排出量
Pyc | 冷房時プロジェクトCO2排出量
Ryh | 暖房時リファレンスCO2排出量
Pyh | 暖房時プロジェクトCO2排出量
●必要空調負荷の計算
CQｙ | 年間必要冷房能力 |  |  |  |  | MWh/年 | 0
CQｙ＝時間当たり必要冷房能力(kWh）×冷房年間稼働時間(h/年)/1000
時間当たり必要冷房能力(kWh）
冷房年間稼働時間(h/年)
HQｙ | 年間必要暖房能力 |  | MWh/年 |  |  |  | 0
HQｙ＝時間当たり必要暖房能力(kWh）×暖房年間稼働時間(h/年)/1000
時間当たり必要暖房能力(kWh）
暖房年間稼働時間(h/年)
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| Ｒｙ＝（RＱeｙｃ+ＲＱeyh）×gef |  |  |  |  | ton-CO2/年 | #DIV/0!
| RQeyc=CQy/Rcopc |  |  |  |  | MWh/年 | #DIV/0!
RＱeyc | リファレンスの場合の冷房時年間消費電力量
Rcopc | リファレンスとなるエアコンの冷房時COP
| RＱeyh=ＨQy/Rcoph | [5 empty] | #DIV/0!
RＱeyh | リファレンスの場合の暖房時年間消費電力量
Rcoph | リファレンスとなるエアコンの暖房時COP
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 |  |  |  |  | ton-CO2/MWｈ
出典：
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| Pｙ＝（PQeｙh+PQeyh)×gef |  |  |  |  | ton-CO2/年 | #DIV/0!
| PＱeyc=ＣQy/Pcoph |  |  |  |  | MWh/年 | #DIV/0!
PＱeyc | プロジェクトの場合の冷房時年間消費電力量
Pcopc | プロジェクトで導入するエアコンの冷房時COP
| PQeyh=HQy/Pcoph |  |  |  |  | MWh/年 | #DIV/0!
PＱeyh | プロジェクトの場合の暖房時年間消費電力量
Pcoph | プロジェクトで導入するエアコンの暖房時COP
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 |  |  |  |  | ton-CO2/MWｈ
出典：
※「エアコンCO2＆冷暖房負荷」の月別冷暖房負荷が判らない場合や機種が１機種の場合に本シートを使用する
※いろいろなケースが考えられるので、時間当たり負荷の説明を別紙記入のこと
※参考
実際のMRVモニタリングではプロジェクトのエアコンの消費電力量を計測します。
リファレンスのエアコンについて、通常プロジェクトと同条件での計測は不可能なので、リファレンスにおける消費電力量は下記のように求めます。
RＱeyc=PＱeyc×（Pcopｃ/Rcopｃ)
CO2排出削減量は
Q=(Ryc-Pyc)+(Ryh-Pyh)
Ryc-Pyc＝＝（RＱeｙc-PＱeｙc）×gef＝(PＱeyc×（Pcopc/Rcopc)-PQeｙc)×gef＝PQeyc×（Pcopc/Rcopc-１）×gef
Ryh-Pyh＝＝（RQeｙh-PＱeｙh）×gef＝(PＱeyh×（Pcoph/Rcoph)-PＱeｙh)×gef＝PＱeyh×（Pcoph/Rcoph-１）×gef
したがって、プロジェクトでのエアコンの運転条件におけるCOP（Pcopｃ、Pcoph)と、その条件におけるリファレンスのエアコンのCOP（Rcopc、Rcoph)が必要な数値です。
リファレンスのエアコンのCOPはカタログ値などから、保守的数値(高めのCOP)を方法論にて決める場合があります。
また、プロジェクトのエアコンのCOPもあらゆる運転条件における数値があるわけではないので、カタログ値などから、保守的数値（低めのＣＯＰ）とする場合があります。