## 太陽光発電 (記入例)
事業名 | [8 empty] | ※方位角、傾斜角が異なるモジュール設置があるケースや、自家消費する負荷対象が異なるケースは、適宜Sheetをコピーし、ケース毎に計算し、先頭の１Sheetに合計値（行1～9、行18以降）を記載のこと ※架台が太陽光追尾型の場合は、方位角、傾斜角の欄に「１軸」か「多軸」かを記載し、行12の1日平均有効日射量をその効果を反映した数値とすること
実施サイト | 住所
| 緯度 | -6.1234 |  |  | 経度 | 106.5768
設置角 | 方位角 | 160° | （ 北：０°、東：９０°、南：180°、西：270°）
| 傾斜角 | 12° | （ 水平面に対するモジュールの設置角度）
太陽電池モジュールの容量（公称最大出力W）＝ |  |  | 250 | （JIS C8918の条件における） |  |  |  |  | 記入 | 自動計算
設置モジュール枚数＝ | 1000 | 枚
システムの太陽電池容量（MW)＝ | 250 | (kW) | パワコンの最大定格出力（PW)＝ |  |  | 200 | （ｋW) | 最大定格出力＝ |  | 20 | （ｋW)
[5 empty] | PW/MW＝ | 0.8 |  | 設置台数＝ |  | 10 | （台）
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出展根拠
各月の１日平均日射量(実施サイトにおける値：ｋWh/㎡・日） | 5.8 | 6 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 5.5 | 5.7 | データベース：Meteonorm | ※データの出展を記載
各月の１日平均有効日射量(方位角、傾斜角における補正値：ｋWh/㎡・日） | 5.72 | 5.94 | 5.45 | 4.8 | 4.3 | 3.93 | 3.9 | 3.88 | 4 | 4.2 | 5.45 | 5.6 | データベース：Meteonorm | ※補正計算根拠（ソフト）を記載
モジュールの温度補正係数（損失が無い場合=1.0） | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93
影による損失係数（無い場合は､1.0） | bar: 1月 to （台） 12月
劣化損失(無い場合:1.0） （モジュール汚れ、経年劣化など） （経年劣化は法定耐用年数の中間年の数値とする）17年なら8年後の数値 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97
パワコンデショナー変換効率（定格負荷時電力効率） | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
パワコンデショナーの容量を超える（強日射時）の逸失率（無い場合は、1.0） | 0.991 | 0.986 | 0.998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.996 | 0.993
その他損失(無い場合:1.0） （送電ロスなど） | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
1日推定発電電力量 （ｋWh/日） | 1214.5668 | 1254.9172 | 1165.4101 | 1039.6522 | 941.3697 | 869.5209 | 862.8834 | 858.4583 | 875.6927 | 919.4774 | 1175.7167 | 1204.4371
工場等の稼働日における平均1日消費電力量（ｋWh/日) | 9800 | 10000 | 9700 | 9600 | 9000 | 8000 | 8000 | 8000 | 9000 | 9000 | 9700 | 9700
工場等の稼働日における平均余剰電力量（ｋWh/日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
非稼働日で発電量がほぼ全量余剰電力となる日数 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5
実有効日数 | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
月間推定余剰電力量(kWh/月） | 6072.834 | 5019.6689 | 5827.0503 | 4158.6088 | 4706.8484 | 3478.0838 | 4314.4169 | 4292.2917 | 3502.7709 | 4597.3868 | 4702.8668 | 6022.1854
月間推定有効発電 電力量（ｋWh/月) | 31578.7368 | 30118.0135 | 30300.6617 | 27030.9574 | 24475.6115 | 22607.5447 | 22434.968 | 22319.9169 | 22768.0107 | 23906.4113 | 30568.634 | 31315.3642
年間推定有効総発電量 | 1月: 319424.8306; 2月: kWh/年
（１）自家消費のみの場合
自家消費電力のCO2排出係数 | 1月: 0.6; 2月: kg-CO2/kWh; 4月: 排出係数の根拠
※リファレンスとしてディーゼル発電を想定する場合、発電効率が高い最新のものとする
リファレンスのCO2排出量Re1 | 1月: 191.6549; 2月: ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量Pj1 | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年
CO2排出削減量 Q1=（Re1-Pj1） | 1月: 191.6549; 2月: ton-CO2/年
（２）余剰電力を売電する場合
売電先のCO2排出係数 | 1月: 0.73; 2月: kg-CO2/kWh; 4月: 排出係数の根拠; 0.8 6月: H30年度JCM設備補助公募要領
※売電しない場合：排出係数=0
年間余剰電力量 (売電量） | 1月: 56695.0127; 2月: kWh/年
リファレンスのCO2排出量Re2 | 1月: 41.3874; 2月: ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量Pj2 | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年
CO2排出削減量 Q2=Re2-Pj2 | 1月: 41.3874; 2月: ton-CO2/年
◎トータルCO2排出削減量
CO2排出削減量 Qall=Q1+Q2 | 1月: 233.0423; 2月: ton-CO2/年

## 太陽光発電 (自家消費)
事業名 | [8 empty] | ※方位角、傾斜角が異なるモジュール設置があるケースや、自家消費する負荷対象が異なるケースは、適宜Sheetをコピーし、ケース毎に計算し、先頭の１Sheetに合計値（行1～9、行18以降）を記載のこと ※架台が太陽光追尾型の場合は、方位角、傾斜角の欄に「１軸」か「多軸」かを記載し、行12の1日平均有効日射量をその効果を反映した数値とすること
実施サイト | 住所
| 緯度 |  |  |  | 経度
設置角 | 方位角 |  | （ 北：０°、東：９０°、南：180°、西：270°）
| 傾斜角 |  | （ 水平面に対するモジュールの設置角度）
太陽電池モジュールの容量（公称最大出力W）＝ |  |  |  | （JIS C8918の条件における）
設置モジュール枚数＝ |  | 枚
システムの太陽電池容量（MW)＝ | 0 | (kW) | パワコンの最大定格出力（PW)＝ |  |  | 0 | （ｋW) | 最大定格出力＝ |  |  | （ｋW)
[5 empty] | PW/MW＝ | #DIV/0! |  | 設置台数＝ |  |  | （台）
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出展根拠
各月の１日平均日射量(実施サイトにおける値：ｋWh/㎡・日） | [13 empty] | ※データの出展を記載
各月の１日平均有効日射量(方位角、傾斜角における補正値：ｋWh/㎡・日） | [13 empty] | ※補正計算根拠（ソフト）を記載
モジュールの温度補正係数（損失が無い場合=1.0）
影による損失係数（無い場合は､1.0）
劣化損失(無い場合:1.0） （モジュール汚れ、経年劣化など） （経年劣化は法定耐用年数の中間年の数値とする）17年なら8年後の数値
パワコンデショナー変換効率（定格負荷時電力効率）
パワコンデショナーの容量を超える（強日射時）の逸失率（無い場合は、1.0）
その他損失(無い場合:1.0） （送電ロスなど）
1日推定発電電力量 （ｋWh/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工場等の稼働日における平均1日消費電力量（ｋWh/日)
工場等の稼働日における平均余剰電力量（ｋWh/日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
非稼働日で発電量がほぼ全量余剰電力となる日数
実有効日数 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
月間推定余剰電力量(kWh/月） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月間推定有効発電 電力量（ｋWh/月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年間推定有効総発電量 | 1月: 0; 2月: kWh/年
（１）自家消費のみの場合
自家消費電力のCO2排出係数 | 2月: kg-CO2/kWh; 4月: 排出係数の根拠
※リファレンスとしてディーゼル発電を想定する場合、発電効率が高い最新のものとする
リファレンスのCO2排出量Re1 | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量Pj1 | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年
CO2排出削減量 Q1=（Re1-Pj1） | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年
（２）余剰電力を売電する場合
売電先のCO2排出係数 | 2月: kg-CO2/kWh; 4月: 排出係数の根拠
※売電しない場合：排出係数=0
年間余剰電力量 (売電量） | 1月: 0; 2月: kWh/年
リファレンスのCO2排出量Re2 | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量Pj2 | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年
CO2排出削減量 Q2=Re2-Pj2 | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年
◎トータルCO2排出削減量
CO2排出削減量 Qall=Q1+Q2 | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年

## 太陽光発電 (全量売電)
事業名 | [8 empty] | ※方位角、傾斜角が異なるモジュール設置があるケースや、自家消費する負荷対象が異なるケースは、適宜Sheetをコピーし、ケース毎に計算し、先頭の１Sheetに合計値（行1～9、行18以降）を記載のこと ※架台が太陽光追尾型の場合は、方位角、傾斜角の欄に「１軸」か「多軸」かを記載し、行12の1日平均有効日射量をその効果を反映した数値とすること
実施サイト | 住所
| 緯度 |  |  |  | 経度
設置角 | 方位角 |  | （ 北：０°、東：９０°、南：180°、西：270°）
| 傾斜角 |  | （ 水平面に対するモジュールの設置角度）
太陽電池モジュールの容量（公称最大出力W）＝ |  |  |  | （JIS C8918の条件における）
設置モジュール枚数＝ |  | 枚
システムの太陽電池容量（MW)＝ | 0 | (kW) | パワコンの最大定格出力（PW)＝ |  |  | 0 | （ｋW) | 最大定格出力＝ |  |  | （ｋW)
[5 empty] | PW/MW＝ | #DIV/0! |  | 設置台数＝ |  |  | （台）
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出展根拠
各月の１日平均日射量(実施サイトにおける値：ｋWh/㎡・日） | [13 empty] | ※データの出展を記載
各月１日平均有効日射量(方位角、傾斜角による補正値：ｋWh/㎡・日） | [13 empty] | ※補正計算根拠（ソフト）を記載
モジュールの温度補正係数（損失が無い場合=1.0）
影による損失係数（無い場合は､1.0）
劣化損失(無い場合:1.0） （モジュール汚れ、経年劣化など） （経年劣化は法定耐用年数の中間年の数値とする）17年なら8年後の数値
パワコンデショナー変換効率（定格負荷時電力効率）
パワコンデショナーの容量を超える（強日射時）の逸失率（無い場合は、1.0）
その他損失(無い場合:1.0） （送電ロスなど）
1日推定発電電力量 （ｋWh/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
システム平均自家消費電力量（kWh/日)※グリッド接続が不可能で捨てる場合（又は、売電先で余剰電力が発生する場合）は、その量を含む。
売電可能電力量（ｋWh/日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
実有効日数 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
月間売電可能電力量(kWh/月） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年間推定有効総発電量 | 1月: 0; 2月: kWh/年
（３）全量を売電する場合
売電先のCO2排出係数 | 2月: kg-CO2/kWh; 4月: 排出係数の根拠
※リファレンスとしてディーゼル発電を想定する場合、発電効率が高い最新のものとする
リファレンスのCO2排出量Re | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量Pj | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年
CO2排出削減量 Q=Re-Pj | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年