## 太陽光発電+蓄電池自家消費 (記入例)
事業名 | [8 empty] | ※方位角、傾斜角が異なるモジュール設置があるケースや、自家消費する負荷対象が異なるケースは、適宜Sheetをコピーし、ケース毎に計算し、先頭の１Sheetに合計値（行1～11、行20以降）を記載のこと ※架台が太陽光追尾型の場合は、方位角、傾斜角の欄に「１軸」か「多軸」かを記載し、行14の1日平均有効日射量をその効果を反映した数値とすること
実施サイト | 住所
| 緯度 | -6.1234 |  |  | 経度 | 106.5768
設置角 | 方位角 | 160° | （ 北：０°、東：９０°、南：180°、西：270°）
| 傾斜角 | 12° | （ 水平面に対するモジュールの設置角度）
太陽電池モジュールの容量（公称最大出力W）＝ |  |  | 250 | （JIS C8918の条件における） |  |  |  |  | 記入 | 自動計算
設置モジュール枚数＝ | 1000 | 枚
システムの太陽電池容量（MW)＝ | 250 | (kW) | パワコンの最大定格出力（PW)＝ |  |  | 200 | （ｋW) | パワコン最大定格出力＝ |  | 20 | （ｋW)
[5 empty] | PW/MW＝ | 0.8 |  | 設置台数＝ |  | 10 | （台）
|  |  |  | 蓄電池容量＝ |  | 120 | （ｋWh) | 蓄電池１台当り容量＝ |  | 10 | （ｋWh)
[8 empty] | 設置台数＝ |  | 12 | (台）
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出展根拠
各月の１日平均日射量(実施サイトにおける値：ｋWh/㎡・日） | 5.8 | 6 | 5.5 | 4.8 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4 | 4.2 | 5.5 | 5.7 | データベース：Meteonorm | ※データの出展を記載
各月の１日平均有効日射量(方位角、傾斜角における補正値：ｋWh/㎡・日） | 5.72 | 5.94 | 5.45 | 4.8 | 4.3 | 3.93 | 3.9 | 3.88 | 4 | 4.2 | 5.45 | 5.6 | データベース：Meteonorm | ※補正計算根拠（ソフト）を記載
モジュールの温度補正係数（損失が無い場合=1.0） | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.93 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.94 | 0.93 | 0.93
影による損失係数（無い場合は､1.0） | bar: 1月 to (台） 12月
劣化損失(無い場合:1.0） （モジュール汚れ、経年劣化など） （経年劣化は法定耐用年数の中間年の数値とする）17年なら8年後の数値 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.97
パワコンデショナー変換効率（定格負荷時電力効率） | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
パワコンデショナーの容量を超える（強日射時）の逸失率（無い場合は、1.0） | 0.991 | 0.986 | 0.998 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.996 | 0.993
その他損失(無い場合:1.0） （送電ロスなど） | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.98
1日推定発電電力量 （ｋWh/日） | 1214.5668 | 1254.9172 | 1165.4101 | 1039.6522 | 941.3697 | 869.5209 | 862.8834 | 858.4583 | 875.6927 | 919.4774 | 1175.7167 | 1204.4371
工場等の稼働日における平均1日消費電力量（ｋWh/日) | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 1600 | 1400 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
（１）下図パターンＡ、Ｂの場合
工場等の稼働日における平均余剰電力量（ｋWh/日)：ＰＡ | 108.7 | 115.4 | 94.24 | 73.28 | 56.9 | 57.42 | 56.31 | 55.58 | 52.2 | 59.5 | 102.2 | 106.99
上記余剰電力量のうち蓄電可能な電力量(kWh/日） | 102.2 | 108.5 | 88.58 | 68.87 | 53.48 | 53.97 | 52.93 | 52.24 | 49.07 | 55.93 | 96.07 | 100.57
蓄電可能な電力量のうち自家消費可能な電力量(ｋＷｈ/日）：ＢＡ | 96 | 101.97 | 83.27 | 64.75 | 50.27 | 50.74 | 49.76 | 49.11 | 46.12 | 52.57 | 90.31 | 94.54
工場等の稼働日：ＤＡ | 26 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
工場等の稼働日における月間推定有効発電量(ｋＷｈ/月）： （ＰＷ－ＰＡ+ＢＡ）*ＤＡ | 31248.5368 | 29795.6935 | 30015.4417 | 26809.1774 | 24303.2315 | 22433.8647 | 22264.668 | 22151.6969 | 22609.9307 | 23726.2313 | 30259.494 | 30991.6642
（２）下図パターンＣの場合
工場等の非稼働日における平均余剰電力量（ｋWh/日)：ＰＣ | 542 | 535 | 540 | 530 | 523 | 499 | 463 | 471 | 527 | 535 | 542 | 550
上記余剰電力量のうち蓄電可能な電力量(kWh/日） | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120
蓄電可能な電力量のうち自家消費可能な電力量(ｋＷｈ/日）：ＢＣ | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 112.8
工場等の非稼働日：ＤＣ | 5 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
工場等の非稼働日における太陽光発電による月間推定有効発電量(ｋＷｈ/月）： （ＰＷ－ＰＣ+ＢＣ）*ＤＣ | 3926.834 | 5829.0206 | 3691.0503 | 3112.261 | 2655.8484 | 2416.6047 | 2563.4169 | 2501.2917 | 2307.4636 | 2486.3868 | 3732.5835 | 3836.1854
月間推定有効発電 電力量（ｋWh/月) | 35175.3707 | 35624.7141 | 33706.4921 | 29921.4384 | 26959.0799 | 24850.4694 | 24828.0849 | 24652.9886 | 24917.3943 | 26212.618 | 33992.0774 | 34827.8496
年間推定有効総発電量 | 1月: 355668.5775; 2月: kWh/年
※ＣＯ２排出削減量
自家消費電力のCO2排出係数 | 1月: 0.6; 2月: kg-CO2/kWh; 4月: 排出係数の根拠
※リファレンスとしてディーゼル発電を想定する場合、発電効率が高い最新のものとする
リファレンスのCO2排出量Re1 | 1月: 213.4011; 2月: ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量Pj1 | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年
CO2排出削減量 Q1=（Re1-Pj1） | 1月: 213.4011; 2月: ton-CO2/年
負荷の消費電力量
太陽光発電量
余剰電力量
パターンＡ：昼休みに設備等が停止し、余剰となる
パターンＢ：昼の余剰分を夜間利用とする
パターンＣ：休日に太陽光発電量がほぼ全量余剰となる

## 太陽光発電+蓄電池 自家消費(計算)
事業名 | [8 empty] | ※方位角、傾斜角が異なるモジュール設置があるケースや、自家消費する負荷対象が異なるケースは、適宜Sheetをコピーし、ケース毎に計算し、先頭の１Sheetに合計値（行1～11、行20以降）を記載のこと ※架台が太陽光追尾型の場合は、方位角、傾斜角の欄に「１軸」か「多軸」かを記載し、行14の1日平均有効日射量をその効果を反映した数値とすること
実施サイト | 住所
| 緯度 | -6.1234 |  |  | 経度 | 106.5768
設置角 | 方位角 | 160° | （ 北：０°、東：９０°、南：180°、西：270°）
| 傾斜角 | 12° | （ 水平面に対するモジュールの設置角度）
太陽電池モジュールの容量（公称最大出力W）＝ |  |  |  | （JIS C8918の条件における）
設置モジュール枚数＝ |  | 枚
システムの太陽電池容量（MW)＝ | 0 | (kW) | パワコンの最大定格出力（PW)＝ |  |  | 0 | （ｋW) | パワコン最大定格出力＝ |  |  | （ｋW)
[5 empty] | PW/MW＝ | #DIV/0! |  | 設置台数＝ |  |  | （台）
|  |  |  | 蓄電池容量＝ |  | 0 | （ｋWh) | 蓄電池１台当り容量＝ |  |  | （ｋWh)
[8 empty] | 設置台数＝ |  |  | (台）
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 出展根拠
各月の１日平均日射量(実施サイトにおける値：ｋWh/㎡・日） | [13 empty] | ※データの出展を記載
各月の１日平均有効日射量(方位角、傾斜角における補正値：ｋWh/㎡・日） | [13 empty] | ※補正計算根拠（ソフト）を記載
モジュールの温度補正係数（損失が無い場合=1.0）
影による損失係数（無い場合は､1.0）
劣化損失(無い場合:1.0） （モジュール汚れ、経年劣化など） （経年劣化は法定耐用年数の中間年の数値とする）17年なら8年後の数値
パワコンデショナー変換効率（定格負荷時電力効率）
パワコンデショナーの容量を超える（強日射時）の逸失率（無い場合は、1.0）
その他損失(無い場合:1.0） （送電ロスなど）
1日推定発電電力量 （ｋWh/日） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
工場等の稼働日における平均1日消費電力量（ｋWh/日)
（１）下図パターンＡ、Ｂの場合
工場等の稼働日における平均余剰電力量（ｋWh/日)：ＰＡ
上記余剰電力量のうち蓄電可能な電力量(kWh/日）
蓄電可能な電力量のうち自家消費可能な電力量(ｋＷｈ/日）：ＢＡ
工場等の稼働日：ＤＡ
工場等の稼働日における月間推定有効発電量(ｋＷｈ/月）： （ＰＷ－ＰＡ+ＢＡ）*ＤＡ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（２）下図パターンＣの場合
工場等の非稼働日における平均余剰電力量（ｋWh/日)：ＰＣ
上記余剰電力量のうち蓄電可能な電力量(kWh/日）
蓄電可能な電力量のうち自家消費可能な電力量(ｋＷｈ/日）：ＢＣ
工場等の非稼働日：ＤＣ | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
工場等の非稼働日における太陽光発電による月間推定有効発電量(ｋＷｈ/月）： （ＰＷ－ＰＣ+ＢＣ）*ＤＣ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
月間推定有効発電 電力量（ｋWh/月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
年間推定有効総発電量 | 1月: 0; 2月: kWh/年
※ＣＯ２排出削減量
自家消費電力のCO2排出係数 | 1月: 0.6; 2月: kg-CO2/kWh; 4月: 排出係数の根拠
※リファレンスとしてディーゼル発電を想定する場合、発電効率が高い最新のものとする
リファレンスのCO2排出量Re1 | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量Pj1 | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年
CO2排出削減量 Q1=（Re1-Pj1） | 1月: 0; 2月: ton-CO2/年
負荷の消費電力量
太陽光発電量
余剰電力量
パターンＡ：昼休みに設備等が停止し、余剰となる
パターンＢ：昼の余剰分を夜間利用とする
パターンＣ：休日に太陽光発電量がほぼ全量余剰となる