## 風力発電 (記入例)
事業名
実施サイト | 住所 | [8 empty] | 記入
| 緯度 | -6.1234 |  |  | 経度 | 106.5768 |  |  |  | 自動計算
| 標高 | 1200 | （ｍ）平均高度(風車基礎高さ）
| ナセル高さ | 50 | （ｍ）風車基礎からの高さ |  | ローター径 | 70 | （ｍ）風車の直径
風車の最大出力（kW） | 2000 |  | 風車の形式 | 水平軸プロペラ型 |  | メーカー名 | ABC社 |  | ※風車の仕様が複数の場合は、仕様ごとにSheetを作成し、合計値のSheetを１枚作成のこと
風車台数(台） | 20
許認可出力(kW) | 40000
設備利用率（％） | 33.82% |  | 設備利用率（％）＝送電端電力量[kWh/年]/（発電所出力[kW]×24[時間]×365[日]）
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年合計 | 備考
実有効日数 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365
平均風速(実施サイトにおける値：m/秒） ※ウェークロスなし | 7 | 7 | 7.2 | 7.5 | 7.2 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | 7 | 7.2 | 7.3 | 7.1 |  | ・風況データがある場合は、別途添付 ・風速の気象データに基づく場合も別途添付 ・標高やナセル高さでの風速に変換する場合は、根拠数値も記載のこと
①発電端電力量（kWh/月) ※ウェークロスなし | 12512260 | 11301380 | 12869750 | 13405980 | 12868600 | 11976020 | 12375200 | 11829230 | 12328240 | 13103170 | 12856610 | 12921180 | 150347620 | ・発電量は性能曲線（パワーカーブ）の基づいて計算のこと ・性能曲線（パワーカーブ）のデータを添付のこと
平均風速(実施サイトにおける値：m/秒） ※ウェークロスあり | 6.9 | 6.9 | 7.1 | 7.3 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 6.4 | 6.9 | 7 | 7.1 | 7
②発電端電力量（kWh/月) ※ウェークロスあり | 12199453 | 11030147 | 12483660 | 13030612 | 12328120 | 11353267 | 11768815 | 11261427 | 11773469 | 12474218 | 12511072 | 12603056 | 144817316 | ・風速データに基づくシミュレーションは、風車ごとに計算したデータを添付のこと
③ウェークロス（％）（①-②÷①） | 2.5% | 2.4% | 3% | 2.8% | 4.2% | 5.2% | 4.9% | 4.8% | 4.5% | 4.8% | 2.688% | 2.462% | 3.678%
④シミュレーション誤差（％） | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% |  | ・風況観測地点と各風車配置から、シミュレーションソフトの計測誤差を試算したロス
⑤送配電ロス（％） | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |  | ・送電線や変圧器の電気抵抗によって消耗される電力ロス
⑥稼働率ロス（％） | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% |  | ・機器、システムの点検や修理によるロスを含む
⑦ロス合計（％）（③＋④＋⑤＋⑥） | 20% | 19.9% | 20.5% | 20.3% | 21.7% | 22.7% | 22.4% | 22.3% | 22% | 22.3% | 20.19% | 19.96%
⑧送電端電力量（kWh/月）（①×（1-⑦）） | 10009807.5 | 9052405.5 | 10231453.75 | 10684565.5 | 10076115 | 9257463.5 | 9603155 | 9191311.75 | 9616027 | 10181163.25 | 10261165.25 | 10341849.5 | 118506482.5
⑨一日平均システム消費電力量（送電系統からの購入電力量含む）（kWh/日) | 6054 | 6054 | 6054 | 6054 | 6054 | 6054 | 6054 | 6054 | 6054 | 6054 | 6054 | 6054 |  | システム消費電力量：風力発電所を稼動させるのに必要な電力量
⑩月平均システム消費電力量（送電系統からの購入電力量含む）（kWh/月) | 187674 | 169512 | 187674 | 181620 | 187674 | 181620 | 187674 | 187674 | 181620 | 187674 | 181620 | 187674 | 2209710
⑪ネット発電量：送電端電力量－システム消費電力量（⑧－⑩） （kWh/月) | 9822133.5 | 8882893.5 | 10043779.75 | 10502945.5 | 9888441 | 9075843.5 | 9415481 | 9003637.75 | 9434407 | 9993489.25 | 10079545.25 | 10154175.5 | 116296772.5
⑫年間ネット発電量 (kWh/年） | 116296772.5 | kWh/年
（１）自家発電の代替の場合
⑬自家発電の代替電力量 | 1752000 | ｋWh/年 |  | ※ディーゼル発電の代替として風力発電を利用する場合：代替が無い場合は０
自家発電のCO2排出係数 | 0.6 | kg-CO2/kWh |  | ※リファレンスとしてディーゼル発電を想定する場合、発電効率が高い最新のものとする | [8 empty] | 風車の性能曲線（パワーカーブ）データを添付のこと
|  |  |  | 排出係数の根拠 |  | H30年度JCM設備補助公募要領
リファレンスのCO2排出量Re1 | 1051.2 | ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量Pj1 | 0 | ton-CO2/年
CO2排出削減量 Q1=（Re1-Pj1） | 1051.2 | ton-CO2/年
（２）余剰電力を売電する場合(ネット売電量）
ネット売電量=ネット発電量-代替電力量（⑫ｰ⑬） | 114544772.5 | ｋWh/年
売電先のCO2排出係数 | 0.5 | kg-CO2/kWh |  | 排出係数の根拠 |  | H30年度JCM設備補助公募要領
※売電しない場合：排出係数=0
リファレンスのCO2排出量Re2 | 57272.3863 | ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量Pj2 | 0 | ton-CO2/年
CO2排出削減量 Q2=Re2-Pj2 | 57272.3863 | ton-CO2/年
◎トータルCO2排出削減量
CO2排出削減量 Qall=Q1+Q2 | 58323.5863 | ton-CO2/年
風速（ｍ/ｓ）
Power(kW)
カットアウト
風速
カットイン
風速

## 風力発電 (記入用)
事業名
実施サイト | 住所 | [8 empty] | 記入
| 緯度 |  |  |  | 経度 |  |  |  |  | 自動計算
| 標高 |  | （ｍ）平均高度(風車基礎高さ）
| ナセル高さ |  | （ｍ）風車基礎からの高さ |  | ローター径 |  | （ｍ）風車の直径
風車の最大出力（kW） |  |  | 風車の形式 |  |  | メーカー名
風車台数(台）
許認可出力(kW)
設備利用率（％） | #DIV/0! |  | 設備利用率（％）＝送電端電力量[kWh/年]/（発電所出力[kW]×24[時間]×365[日]）
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年合計 | 備考
実有効日数 | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 365
平均風速(実施サイトにおける値：m/秒） ※ウェークロスなし | [13 empty] | ・風況データがある場合は、別途添付 ・風速の気象データに基づく場合も別途添付 ・標高やナセル高さでの風速に変換する場合は、根拠数値も記載のこと
①発電端電力量（kWh/月) ※ウェークロスなし | [12 empty] | 0 | ・発電量は性能曲線（パワーカーブ）の基づいて計算のこと ・性能曲線（パワーカーブ）のデータを添付のこと
平均風速(実施サイトにおける値：m/秒） ※ウェークロスあり
②発電端電力量（kWh/月) ※ウェークロスあり | [12 empty] | 0 | ・風速データに基づくシミュレーションは、風車ごとに計算したデータを添付のこと
③ウェークロス（％）（①-②÷①） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
④シミュレーション誤差（％） | [13 empty] | ・風況観測地点と各風車配置から、シミュレーションソフトの計測誤差を試算したロス
⑤送配電ロス（％） | [13 empty] | ・送電線や変圧器の電気抵抗によって消耗される電力ロス
⑥稼働率ロス（％） | [13 empty] | ・機器、システムの点検や修理によるロスを含む
⑦ロス合計（％）（③＋④＋⑤＋⑥） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
⑧送電端電力量（kWh/月）（①×（1-⑦）） | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
⑨一日平均システム消費電力量（送電系統からの購入電力量含む）（kWh/日) | [13 empty] | システム消費電力量：風力発電所を稼動させるのに必要な電力量
⑩月平均システム消費電力量（送電系統からの購入電力量含む）（kWh/月) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑪ネット発電量：送電端電力量－システム消費電力量（⑧－⑩） （kWh/月) | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
⑫年間ネット発電量 (kWh/年） | #DIV/0! | kWh/年
（１）自家発電の代替の場合
⑬自家発電の代替電力量 |  | ｋWh/年 |  | ※ディーゼル発電の代替として風力発電を利用する場合：代替が無い場合は０
自家発電のCO2排出係数 |  | kg-CO2/kWh |  | ※リファレンスとしてディーゼル発電を想定する場合、発電効率が高い最新のものとする | [8 empty] | 風車の性能曲線（パワーカーブ）データを添付のこと
排出係数の根拠
リファレンスのCO2排出量Re1 | 0 | ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量Pj1 | 0 | ton-CO2/年
CO2排出削減量 Q1=（Re1-Pj1） | 0 | ton-CO2/年
（２）余剰電力を売電する場合(ネット売電量）
ネット売電量=ネット発電量-代替電力量（⑫ｰ⑬） | #DIV/0! | ｋWh/年
売電先のCO2排出係数 |  | kg-CO2/kWh |  | ←排出係数の根拠記載
排出係数の根拠
リファレンスのCO2排出量Re2 | #DIV/0! | ton-CO2/年
プロジェクトのCO2排出量Pj2 | 0 | ton-CO2/年
CO2排出削減量 Q2=Re2-Pj2 | #DIV/0! | ton-CO2/年
◎トータルCO2排出削減量
CO2排出削減量 Qall=Q1+Q2 | #DIV/0! | ton-CO2/年
風速（ｍ/ｓ）
Power(kW)
カットアウト
風速
カットイン
風速