## コジェネ
事業名 | [9 empty] | 黄色セルに記入 | 自動計算結果
実施サイト |  | 住所
|  | 緯度 |  |  | 経度
|  | 標高 | (m）
負荷の対象
コジェネレーションシステムにおけるCO2排出削減量の計算
Q | CO2排出削減量 |  | ton-CO2/年 | [9 empty] | #DIV/0!
Q=Ry-Py
Ry | リファレンスCO2排出量 |  | ton-CO2/年
Py | プロジェクトCO2排出量 |  | ton-CO2/年
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| Ｒｙ＝Ｒｅ+Rsｔ+Ｒhw |  | ton-CO2/年 | [9 empty] | #DIV/0!
Ｒｅ | ガスエンジン発電機による発電により代替されたグリッドの消費電力量に伴うCO2排出量 | [7 empty] | ton-CO2/年
Rst | ガスエンジンからの熱回収設備による蒸気供給により代替されたリファレンス設備（ボイラー）での化石燃料消費に伴うCO2排出量 | [10 empty] | ton-CO2/年
Rhw | ガスエンジンからの熱回収設備による温水供給により代替されたリファレンス設備（ボイラー）での化石燃料消費に伴うCO2排出量 | [10 empty] | ton-CO2/年
| Re＝Geｙ×Eｇｆ | [11 empty] | 0
Geｙ | システムの自家消費電力（補機消費電力）を除いたガスエンジンの年間発電量 | [6 empty] | MWｈ/年 |  |  |  |  | 0
| Gey＝（（ガス発電機能力（ｋW）-補機消費電力（ｋW)）×年間稼働時間（h/年））/1000 | [10 empty] | ガス発電機能力（ｋW）
Eｇｆ | グリッド電力のCO2排出係数 |  | ton-CO2/MWｈ |  |  | 出展： | [5 empty] | 補機消費電力（ｋW)
[7 empty] | （ex:IPCC 2008年） |  |  |  |  | 年間稼働時間（h/年）
| Rst＝Qs/ηs×Esf | [11 empty] | #DIV/0!
Qs | ガスエンジンからの熱回収設備により供給され消費する蒸気熱量 | [5 empty] | Gj/年 | [5 empty] | 0
| Qs＝（時間当たり消費蒸気熱量（Mj/h)）×年間稼働時間（h/年））/1000 | [10 empty] | 時間当たり消費蒸気熱量（Mj/h)
ηs | リファレス設備（ボイラー）の効率 （ex：0.9） | [10 empty] | 年間稼働時間（h/年）
Esf | リファレス設備（ボイラー）で使用されるエネルギー（化石燃料）のCO2排出係数 | [6 empty] | ton-CO2/Gj
出展：
| Rhw＝Qhw/ηhw×Ehwf | [11 empty] | #DIV/0!
Qhw | ガスエンジンからの熱回収設備により供給され消費する温水熱量 | [5 empty] | Gj/年 | [5 empty] | 0
| Qhw＝（時間当たり消費温水熱量（Mj/h)）×年間稼働時間（h/年））/1000 | [10 empty] | 時間当たり消費温水熱量（Mj/h)
ηhw | リファレス設備（ボイラー）の効率 （ex：0.9） | [10 empty] | 年間稼働時間（h/年）
Ehwf | リファレス設備（ボイラー）で使用されるエネルギー（化石燃料）のCO2排出係数 | [6 empty] | ton-CO2/Gj
出展：
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| Py=Gey×3600/ηｇ×（1/NCV）×Egf |  |  | ton-CO2/年 | [8 empty] | #DIV/0!
ηｇ | ガスｴﾝｼﾞﾝの発電効率 （ex:0.45)
NCV | 使用するガスの真発熱量 |  | Mj/Nm3 | （1MWh＝3600Mj) | [7 empty] | 使用するガスの真発熱量
Egf | 使用するガスのCO２排出係数 |  |  | ton-CO2/Nm3
出展：
※参考 ガスエンジンで発電した電力のCO2排出係数＝Py/Gey | [11 empty] | ton-CO2/MWｈ | #DIV/0!