## 冷凍機
冷凍機導入におけるCO2排出削減量の計算 | [5 empty] | 黄色セルに記入 | 自動計算結果
事業名：
Q | CO2排出削減量 |  | ton-CO2/年 | [5 empty] | #DIV/0!
Q=Ry-Py
Ry | リファレンスCO2排出量 |  | ton-CO2/年
Py | プロジェクトCO2排出量 |  | ton-CO2/年
●必要冷凍能力（空調負荷など）の計算
いろいろなケースが考えられので、時間当たり負荷の説明を記入のこと
RQｙ | 年間必要冷凍能力 | MWh/年 | [6 empty] | 0
| RQｙ＝時間当たり必要冷凍能力(kWh）×年間稼働時間(h/年)/1000 |  |  |  |  | (MW/年） |  | 時間当たり必要冷凍能力(kWh）
| 例：現状 100USRTの冷凍機の年間稼働時間が24h/日×25日/月×12月/年の場合 | [6 empty] | 年間稼働時間(h/年)
RQｙ＝100×3.516（ｋW/USRT)×24×25×12/1000＝2532MWh/年
●リファレンスＣＯ２排出量の計算
| Ｒｙ＝RQeｙ×gef |  | ton-CO2/年 | [5 empty] | #DIV/0!
| RQey=Rqy/Rcop | [7 empty] | #DIV/0!
RQey | リファレンスの場合の年間消費電力量 |  |  | MWh/年
Rcop | リファレンス冷凍機のCOP | [6 empty] | リファレンス冷凍機のCOP
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 |  | ton-CO2/MWｈ |  | 出展：
※前頁のガスエンジンで発電した電力を使用の場合は該当する数値とする
●プロジェクトＣＯ２排出量の計算
| Pｙ＝RQeｙ×gef |  | ton-CO2/年 | [5 empty] | #DIV/0!
| PQey=Rqy/Pcop | [7 empty] | #DIV/0!
PQey | プロジェクトの場合の年間消費電力量 |  |  | MWh/年
Pcop | プロジェクト冷凍機のCOP | [6 empty] | プロジェクト冷凍機のCOP
ｇeｆ | グリッド電力のCO2排出係数 |  | ton-CO2/MWｈ |  | 出展：
※前頁のガスエンジンで発電した電力を使用の場合は該当する数値とする